# Wstęp
Deuter, izotop wodoru, jest pierwiastkiem z najprostszym jądrem złożonym (składającym się z co najmniej 2 nukleonów), składa się ono z jednego protonu i jednego neutronu. Inne kombinacje 2 nukleonów (neutron-neutron, proton-proton) nie są związane.
Masa deuteru jest równa 2,014u, nie jest równa sumie masy neutronu i protonu (…) . Różnica między masą nukleonów a jądrem z nich złożonym zwana jest deficytem masy. W procesie powstania deuteru z cząstek elementarnych część ich wspólnej masy zostaje „wyrzucona” jako foton gamma. Z jądrem deuteru jest powiązana stała energia zwana energią wiązania, jest to energia którą trzeba dostarczyć do jądra aby przywrócić proton i neutron do stanu niezwiązanego.
Energię wiązania można zmierzyć w dwa sposoby:
- poprzez rozbicie jądra fotonem gamma o znanej energii
- poprzez zmierzenie energii fotonu powstałego przy powstaniu deuteru
W tych badaniach wykorzystamy 2 metodę.
Ze względu na zasadę zachowania pędu część energii wyemitowanej podczas tworzenia deuteru idzie w nadanie pędu jądrze, balansującego pęd fotonu (odrzut).
# Układ eksperymentalny
Układ eksperymentalny można podzielić na # elementów:
- źródło neutronów
- modulator/źródło protonów
- spektrometr:
- detektor
- wzmacniacz
- wielokanałowy analizator amplitudy
- źródła kalibracyjne
## Źródło neutronów
W tym eksperymencie wykorzystujemy do produkcji neutronów stop Plutonu-Berylu (w stosunku 1:13). Wykorzystany izotop plutonu to 239Pu, o okresie połowicznego zaniku T1/2 = 2.4e4 lat (nie musimy uwzględniać słabnięcie emisji źródła w naszych pomiarach), jest źródłem cząsteczek alfa (jądra helu, 2 protony i 2 neutrony).
Cząstki alfa zderzają się z jądrami Berylu, przechodząc w niestabilny izotop węgla 13C, o bardzo krótkim czasie połowicznego zaniku (…), który następnie przechodzi do stabilnego 12C, wyrzucając Neutron.
## Modulator i źródło protonów
Oryginalny eksperyment inspirujący te badania nie wykorzystywał modulatora neutronów przed zderzeniem z protonami. Wprowadzało to duża wariancję wyników pomiarowych wynikającą z wpływu energii kinetycznej neutronów na emitowany kwant energii.
W celu uniknięcia tego fenomenu w tych badaniach wykorzystana została parafina. Neutrony poruszające się przez ten modulator tracą energię kinetyczną z 0-10MeV do <1eV (energia oddana parafinie jest w skali układu eksperymentalnego znikoma i nie wpływa na pomiar w żaden sposób). Dodatkowo parafina, jako że w skład jej cząstek wchodzi wodór, pełni też rolę źródła protonów.
## Spektrometr
Spektrometr w tym eksperymencie można podzielić na 3 elementy:
- detektor germanowy
- wzmacniacz
- wielokanałowy analizator amplitudy
### Detektor germanowy
Aby zmierzyć energię fotonu gamma musimy zmienić ją w sygnał elektryczny. Wykorzystujemy do tego kryształ Germanu z domieszkami, które pozwalają na przepływ nośników tylko w jedną stronę. Kiedy taki kryształ zostanie umieszczony w wysokim napięciu zaporowym, poza minimalnym prądem wstecznym, nie płynie prąd. Jeżeli przez takie środowisko przejdzie foton gamma, może on, z pewnym prawdopodobieństwem, zostać pochłonięty i wytworzyć w tym procesie wolne nośniki. Wolne nośniki, ze względu na wysokie napięcie spowodują impuls elektryczny.
### Wzmacniacz
Wzmacniacz (i przedwzmacniacz), przekształcają, w sposób analogowy, drobne fluktuacje w prądzie elektrycznym w znacznie większe i możliwie dyskretne impulsy.
### Wielokanałowy analizator amplitudy
Wielokanałowy analizator amplitudy obserwuje sygnał elektryczny przez kanały, każdy z nich aktywuje się dla konkretnej amplitudy sygnału w obwodzie. Aktywacje te są liczone oddzielnie dla każdego kanału, i po pewnym czasie zliczenia te są przedstawione dla operatora jako histogram (spektrum), który może zostać poddany dalszej analizie.
## Źródła kalibracyjne
Nie jesteśmy w stanie powiązać bezpośrednio kanałów w spektrometrze z konkretnymi energiami fotonów gamma, jedyne co wiemy to że istnieje linowa relacja między amplitudą tych sygnałów a energią kwantów.
W celu znalezienia dobrej aproksymacji tego równania liniowego wykorzystamy tzw. źródła kalibracyjne, są to próbki izotopów emitujących promieniowanie gamma o dobrze znanej energii. Znajdując kanały spektrometru, które odpowiadają tym kwantom gamma jesteśmy w stanie zbudować funkcję która przypisuje energię do każdego kanału.
# Przebieg pomiarów
Pierw została dokonana kalibracja czasu kształtowania impulsu we wzmacniaczu. (czemu, w jaki sposób)
Mierzona była pozycja środka rozkładu Gaussa i jego FWHM (…). Szukamy wartości kształtowania impulsu \mu [ms], dla której równanie (…) ma minimalną wartość.
Jak widać z pomiarów na tabeli najmniejsza wartość była dla \mu = 6ms, która została bez zmian dla wszystkich pomiarów.
Następnym krokiem było zmierzenie widma źródeł kalibracyjnych ( tabela), każda była mierzona przez ok. 100s.
Po zmierzeniu źródeł kalibracyjnych zmierzony został deuter, tym razem (ze względu na mniejszą ilość zliczeń) pomiar trwał ok. 30min.
# Analiza danych
## Źródła kalibracyjne
[Dodać schemat rozpadu]
### Kobalt
W kobalcie mamy emitowane 2 różne kwanty, przy przejściu ze stanu 4+ na 2+ i z 2+ na 0. W nielicznych wypadkach zliczone zostaną oba kwanty jako jeden. Spodziewamy się 2 kanałów z dużą ilością zliczeń, niedaleko siebie nawzajem, i 3 znacznie mniejszy, którego pozycja powinna być zbliżona sumie 2 wcześniej wymienionych.
[Pełne spektrum]
[Zbliżone spektrum z Gaussem]
Wykorzystując ten jeden pomiar możemy dokonać wstępnej kalibracji, nie jest ona wystarczająco dokładna aby mierzyć energię wiązania deuteru ale ułatwi nam znajdowanie zakresu gdzie spodziewamy się odpowiednich kanałów.
### Cez
W cezie spodziewamy się jednego 1 kanału z dużą ilością zliczeń.
### Sód
W sodzie spodziewamy się jednego 1 kanału z dużą ilością zliczeń.

### Bar
W barze spodziewamy się wielu kanałów z większą ilością zliczeń, znamy prawdopodobieństwo emisji kwantów z konkretnymi energiami, dzięki czemu wiemy jakie energie najprawdopodobniej pasują 5 kanałom z największymi zliczeniami. Musimy też uwzględnić, że dla mniejszych energii prawdopodobieństwo zmierzenia kwantu jest większe, więc zliczenia będą proporcjonalnie większe dla niższych kanałów
## Kalibracja
Wykorzystując zmierzone wartości dla kalibracji możemy dopasować je do funkcji:
[podpisane równanie]
[fit]
Aby lepiej zobaczyć odchylenia tych wartości możemy pokazać odchylenia od krzywej:
[Residuals]
## Deuter
Wykorzystując skalibrowaną energię w miejscu kanałów dostajemy widmo energetyczne deuteru.
[widmo]
Możemy następnie dopasować rozkład Gaussa do każdego dobrze widocznego wzgórza
[wszystkie wykresy]
[tabela ze zmierzeniami]
(…)
### Energia wiązania deuteru
(...)
### Analiza tła
(...)
# Podsumowanie
(...)